2019中央民族大学电梯机房等空调

维保服务采购项目招标公告

项目名称：2019中央民族大学电梯机房等空调维保服务采购项目

服务期限：2019年4月1日-2020年3月31日

联系人：  王老师

联系电话：68932610

报名及踏勘时间：2019年3月22日上午9：00-10：00

报名地点：2号楼215房间

投标截止时间：2019年3月25日下午2：00-4：00

投标资质要求：具有机电设备安装、维保、空调维修或维保资质。

项目基本内容和服务要求：

中央民族大学全校的电梯机房和1号、2号、3号办公楼、南睿楼、北智楼等楼的分体式空调共计448台，投标单位负责对空调的室内机和室外机进行清洗，检修并补充制冷剂，确保空调正常运行，电梯机房空调全年24小时运行。

1、 在5月份之前完成室内外机清洗，制冷剂不足的空调，补充与原空调一致的制冷剂，空调设备检修。

2、 空调室外机：用空调专用清洗剂清洗冷凝器，电机电路安全检查、制冷系统压力、电流测试、补加氟利昂。

3、 空调室内机：过滤网清洗，电路检查测试、蒸发器消毒和排水管。

4、 排除发现的故障、更换损坏的配件。

5、 逢冷热季节交换时，对范围内所有空调，实行定期检查维护。

6、 供冷季空调出现故障24小时内维修。

7、空调清洗或维修需要高空作业，中标人的维保人员必须严格遵守高空作业操作规定，做好安全措施，因维保人员违规操作带来的安全事故及损失由维保单位负责。

8、 除压缩机和控制面板故障外，所有维修费用包含在维保费中。压缩机和控制面板更换费用由校方负责，空调遥控器缺失，由校方自购。

1P 压缩机更换费用650元；1.5P压缩机1台更换760元；2P压缩机1台更换1100元，；3P压缩机1台更换1710元；5P压缩机1台更换1968元，空调线路控制面板1套更换1150元。

以上更换需经校方使用部门签字认可，与本服务合同结算时一并支付。

空调维保数量如有增减，经校方确认后方可维保。

投标报价表

| 维修项目 | 单位 | 数量 | 单价/元 | 金额/元 | 维保内容 | 功率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清洗空调室内机 | 台 | 448 |  |  | 专用设备药物清洗 | 1-5P |
| 清洗空调室外机 | 台 | 448 |  |  | 专用设备药物清洗 | 1-5P |
| 补充制冷剂 | 台 | 448 |  |  | 补充与原空调相同的制冷剂 | 1-5P |
| 检修维保空调 | 台 | 448 |  |  | 线路、面板检查 | 1-5P |
| 报价： 元（人民币） (投标单位签字盖章) |  |  |  |  |  |  |